## 1
FORM EVALUASI STANDAR TENANT
[5 empty] | NO. : |  | / TC / SD-NONFB / IX / 2026
|  | HARI / TANGGAL |  | : | KAMIS, 24 SEPTEMBER 2026
|  | NAMA TENANT |  | : | HAMMER
|  | LOKASI TENANT |  | : | LANTAI : | 2 | BLOK : |  | NO :
KONDISI UNIT
| DINDING |  | LANTAI |  |  | PLAFOND |  | DISPLAY PRODUK |  | BANNER PROMOSI
| baik | tidak baik | baik |  | tidak baik | baik | tidak baik | rapi | tidak rapi | rapi | tidak rapi
AC & VENTILATION
| SUHU RUANGAN |  | DIFFUSER AC |  |  | RAG |  | SUPPLY AC
| normal | tidak normal | baik |  | tidak baik | baik | tidak baik
KELISTRIKAN
| SIGNAGE |  | LAMPU DALAM UNIT |  |  | LAMPU STANDBY |  | BOX PANEL LISTRIK |  | JALUR KABEL
| nyala | mati | nyala |  | mati | ada | tidak ada | baik | tidak baik | rapi | tidak rapi
| SUSUNAN BARANG |  | DAYA TAMPUNG |  |  | KEBERSIHAN |  | PEST CONTROL |  | KONDISI RUANGAN
| rapi | tidak rapi | cukup |  | overload | rapi | tidak rapi | ada | tidak ada | baik | tidak baik
SECURITY
| CCTV |  | RF SECURITY GATE |  |  | ALARM SENSOR |  | ENTRANCE UNIT |  | KUNCI / GEMBOK UNIT
| ada | tidak ada | ada |  | tidak ada | ada | tidak ada | pintu kaca | rolling door | baik | tidak baik
PROTECTION
| SPRINGKLER |  | HEAT DETECTOR |  |  | SMOKE DETECTOR |  | APAR
| ada | tidak ada | ada |  | tidak ada | ada | tidak ada | ada | tidak ada
KELUHAN/SARAN
CATATAN
MENGETAHUI TENANT,
TENANT DUTA MALL
|  | NAMA PIC TENANT |  | :
|  | JABATAN |  | :
|  | NO. TELP / HP |  | :
PETUGAS SIDAK,
|  | TENANCY & FO DEPARTMENT |  |  |  | BUILDING SERVICE DEPT. |  |  | ENGINEERING DEPARTMENT |  | SECURITY
| catatan : | 1. Formulir asli untuk Tenant Duta Mall Banjarmasin
2. Fotocopy 1 untuk arsip Tenancy Department

## 2
FORM EVALUASI STANDAR TENANT
[5 empty] | NO. : |  | / TC / SD-NONFB / IX / 2026
|  | HARI / TANGGAL |  | : | KAMIS, 24 SEPTEMBER 2026
|  | NAMA TENANT |  | : | GIORDANO
|  | LOKASI TENANT |  | : | LANTAI : | 2 | BLOK : |  | NO :
KONDISI UNIT
| DINDING |  | LANTAI |  |  | PLAFOND |  | DISPLAY PRODUK |  | BANNER PROMOSI
| baik | tidak baik | baik |  | tidak baik | baik | tidak baik | rapi | tidak rapi | rapi | tidak rapi
AC & VENTILATION
| SUHU RUANGAN |  | DIFFUSER AC |  |  | RAG |  | SUPPLY AC
| normal | tidak normal | baik |  | tidak baik | baik | tidak baik
KELISTRIKAN
| SIGNAGE |  | LAMPU DALAM UNIT |  |  | LAMPU STANDBY |  | BOX PANEL LISTRIK |  | JALUR KABEL
| nyala | mati | nyala |  | mati | ada | tidak ada | baik | tidak baik | rapi | tidak rapi
| SUSUNAN BARANG |  | DAYA TAMPUNG |  |  | KEBERSIHAN |  | PEST CONTROL |  | KONDISI RUANGAN
| rapi | tidak rapi | cukup |  | overload | rapi | tidak rapi | ada | tidak ada | baik | tidak baik
SECURITY
| CCTV |  | RF SECURITY GATE |  |  | ALARM SENSOR |  | ENTRANCE UNIT |  | KUNCI / GEMBOK UNIT
| ada | tidak ada | ada |  | tidak ada | ada | tidak ada | pintu kaca | rolling door | baik | tidak baik
PROTECTION
| SPRINGKLER |  | HEAT DETECTOR |  |  | SMOKE DETECTOR |  | APAR
| ada | tidak ada | ada |  | tidak ada | ada | tidak ada | ada | tidak ada
KELUHAN/SARAN
CATATAN
MENGETAHUI TENANT,
TENANT DUTA MALL
|  | NAMA PIC TENANT |  | :
|  | JABATAN |  | :
|  | NO. TELP / HP |  | :
PETUGAS SIDAK,
|  | TENANCY & FO DEPARTMENT |  |  |  | BUILDING SERVICE DEPT. |  |  | ENGINEERING DEPARTMENT |  | SECURITY
| catatan : | 1. Formulir asli untuk Tenant Duta Mall Banjarmasin
2. Fotocopy 1 untuk arsip Tenancy Department

## 3
FORM EVALUASI STANDAR TENANT
[5 empty] | NO. : |  | / TC / SD-NONFB / IX / 2026
|  | HARI / TANGGAL |  | : | KAMIS, 24 SEPTEMBER 2026
|  | NAMA TENANT |  | : | THIS IS APRIL
|  | LOKASI TENANT |  | : | LANTAI : | 2 | BLOK : |  | NO :
KONDISI UNIT
| DINDING |  | LANTAI |  |  | PLAFOND |  | DISPLAY PRODUK |  | BANNER PROMOSI
| baik | tidak baik | baik |  | tidak baik | baik | tidak baik | rapi | tidak rapi | rapi | tidak rapi
AC & VENTILATION
| SUHU RUANGAN |  | DIFFUSER AC |  |  | RAG |  | SUPPLY AC
| normal | tidak normal | baik |  | tidak baik | baik | tidak baik
KELISTRIKAN
| SIGNAGE |  | LAMPU DALAM UNIT |  |  | LAMPU STANDBY |  | BOX PANEL LISTRIK |  | JALUR KABEL
| nyala | mati | nyala |  | mati | ada | tidak ada | baik | tidak baik | rapi | tidak rapi
| SUSUNAN BARANG |  | DAYA TAMPUNG |  |  | KEBERSIHAN |  | PEST CONTROL |  | KONDISI RUANGAN
| rapi | tidak rapi | cukup |  | overload | rapi | tidak rapi | ada | tidak ada | baik | tidak baik
SECURITY
| CCTV |  | RF SECURITY GATE |  |  | ALARM SENSOR |  | ENTRANCE UNIT |  | KUNCI / GEMBOK UNIT
| ada | tidak ada | ada |  | tidak ada | ada | tidak ada | pintu kaca | rolling door | baik | tidak baik
PROTECTION
| SPRINGKLER |  | HEAT DETECTOR |  |  | SMOKE DETECTOR |  | APAR
| ada | tidak ada | ada |  | tidak ada | ada | tidak ada | ada | tidak ada
KELUHAN/SARAN
CATATAN
MENGETAHUI TENANT,
TENANT DUTA MALL
|  | NAMA PIC TENANT |  | :
|  | JABATAN |  | :
|  | NO. TELP / HP |  | :
PETUGAS SIDAK,
|  | TENANCY & FO DEPARTMENT |  |  |  | BUILDING SERVICE DEPT. |  |  | ENGINEERING DEPARTMENT |  | SECURITY
| catatan : | 1. Formulir asli untuk Tenant Duta Mall Banjarmasin
2. Fotocopy 1 untuk arsip Tenancy Department

## 4
FORM EVALUASI STANDAR TENANT
[5 empty] | NO. : |  | / TC / SD-NONFB / IX / 2026
|  | HARI / TANGGAL |  | : | KAMIS, 24 SEPTEMBER 2026
|  | NAMA TENANT |  | : | BELLAGIO
|  | LOKASI TENANT |  | : | LANTAI : | 2 | BLOK : |  | NO :
KONDISI UNIT
| DINDING |  | LANTAI |  |  | PLAFOND |  | DISPLAY PRODUK |  | BANNER PROMOSI
| baik | tidak baik | baik |  | tidak baik | baik | tidak baik | rapi | tidak rapi | rapi | tidak rapi
AC & VENTILATION
| SUHU RUANGAN |  | DIFFUSER AC |  |  | RAG |  | SUPPLY AC
| normal | tidak normal | baik |  | tidak baik | baik | tidak baik
KELISTRIKAN
| SIGNAGE |  | LAMPU DALAM UNIT |  |  | LAMPU STANDBY |  | BOX PANEL LISTRIK |  | JALUR KABEL
| nyala | mati | nyala |  | mati | ada | tidak ada | baik | tidak baik | rapi | tidak rapi
| SUSUNAN BARANG |  | DAYA TAMPUNG |  |  | KEBERSIHAN |  | PEST CONTROL |  | KONDISI RUANGAN
| rapi | tidak rapi | cukup |  | overload | rapi | tidak rapi | ada | tidak ada | baik | tidak baik
SECURITY
| CCTV |  | RF SECURITY GATE |  |  | ALARM SENSOR |  | ENTRANCE UNIT |  | KUNCI / GEMBOK UNIT
| ada | tidak ada | ada |  | tidak ada | ada | tidak ada | pintu kaca | rolling door | baik | tidak baik
PROTECTION
| SPRINGKLER |  | HEAT DETECTOR |  |  | SMOKE DETECTOR |  | APAR
| ada | tidak ada | ada |  | tidak ada | ada | tidak ada | ada | tidak ada
KELUHAN/SARAN
CATATAN
MENGETAHUI TENANT,
TENANT DUTA MALL
|  | NAMA PIC TENANT |  | :
|  | JABATAN |  | :
|  | NO. TELP / HP |  | :
PETUGAS SIDAK,
|  | TENANCY & FO DEPARTMENT |  |  |  | BUILDING SERVICE DEPT. |  |  | ENGINEERING DEPARTMENT |  | SECURITY
| catatan : | 1. Formulir asli untuk Tenant Duta Mall Banjarmasin
2. Fotocopy 1 untuk arsip Tenancy Department

## 5
FORM EVALUASI STANDAR TENANT
[5 empty] | NO. : |  | / TC / SD-NONFB / IX / 2026
|  | HARI / TANGGAL |  | : | KAMIS, 24 SEPTEMBER 2026
|  | NAMA TENANT |  | : | BATIK KERIS
|  | LOKASI TENANT |  | : | LANTAI : | 2 | BLOK : |  | NO :
KONDISI UNIT
| DINDING |  | LANTAI |  |  | PLAFOND |  | DISPLAY PRODUK |  | BANNER PROMOSI
| baik | tidak baik | baik |  | tidak baik | baik | tidak baik | rapi | tidak rapi | rapi | tidak rapi
AC & VENTILATION
| SUHU RUANGAN |  | DIFFUSER AC |  |  | RAG |  | SUPPLY AC
| normal | tidak normal | baik |  | tidak baik | baik | tidak baik
KELISTRIKAN
| SIGNAGE |  | LAMPU DALAM UNIT |  |  | LAMPU STANDBY |  | BOX PANEL LISTRIK |  | JALUR KABEL
| nyala | mati | nyala |  | mati | ada | tidak ada | baik | tidak baik | rapi | tidak rapi
| SUSUNAN BARANG |  | DAYA TAMPUNG |  |  | KEBERSIHAN |  | PEST CONTROL |  | KONDISI RUANGAN
| rapi | tidak rapi | cukup |  | overload | rapi | tidak rapi | ada | tidak ada | baik | tidak baik
SECURITY
| CCTV |  | RF SECURITY GATE |  |  | ALARM SENSOR |  | ENTRANCE UNIT |  | KUNCI / GEMBOK UNIT
| ada | tidak ada | ada |  | tidak ada | ada | tidak ada | pintu kaca | rolling door | baik | tidak baik
PROTECTION
| SPRINGKLER |  | HEAT DETECTOR |  |  | SMOKE DETECTOR |  | APAR
| ada | tidak ada | ada |  | tidak ada | ada | tidak ada | ada | tidak ada
KELUHAN/SARAN
CATATAN
MENGETAHUI TENANT,
TENANT DUTA MALL
|  | NAMA PIC TENANT |  | :
|  | JABATAN |  | :
|  | NO. TELP / HP |  | :
PETUGAS SIDAK,
|  | TENANCY & FO DEPARTMENT |  |  |  | BUILDING SERVICE DEPT. |  |  | ENGINEERING DEPARTMENT |  | SECURITY
| catatan : | 1. Formulir asli untuk Tenant Duta Mall Banjarmasin
2. Fotocopy 1 untuk arsip Tenancy Department

## 6
FORM EVALUASI STANDAR TENANT
[5 empty] | NO. : |  | / TC / SD-NONFB / IX / 2026
|  | HARI / TANGGAL |  | : | KAMIS, 24 SEPTEMBER 2026
|  | NAMA TENANT |  | : | CATERPILLAR
|  | LOKASI TENANT |  | : | LANTAI : | 2 | BLOK : |  | NO :
KONDISI UNIT
| DINDING |  | LANTAI |  |  | PLAFOND |  | DISPLAY PRODUK |  | BANNER PROMOSI
| baik | tidak baik | baik |  | tidak baik | baik | tidak baik | rapi | tidak rapi | rapi | tidak rapi
AC & VENTILATION
| SUHU RUANGAN |  | DIFFUSER AC |  |  | RAG |  | SUPPLY AC
| normal | tidak normal | baik |  | tidak baik | baik | tidak baik
KELISTRIKAN
| SIGNAGE |  | LAMPU DALAM UNIT |  |  | LAMPU STANDBY |  | BOX PANEL LISTRIK |  | JALUR KABEL
| nyala | mati | nyala |  | mati | ada | tidak ada | baik | tidak baik | rapi | tidak rapi
| SUSUNAN BARANG |  | DAYA TAMPUNG |  |  | KEBERSIHAN |  | PEST CONTROL |  | KONDISI RUANGAN
| rapi | tidak rapi | cukup |  | overload | rapi | tidak rapi | ada | tidak ada | baik | tidak baik
SECURITY
| CCTV |  | RF SECURITY GATE |  |  | ALARM SENSOR |  | ENTRANCE UNIT |  | KUNCI / GEMBOK UNIT
| ada | tidak ada | ada |  | tidak ada | ada | tidak ada | pintu kaca | rolling door | baik | tidak baik
PROTECTION
| SPRINGKLER |  | HEAT DETECTOR |  |  | SMOKE DETECTOR |  | APAR
| ada | tidak ada | ada |  | tidak ada | ada | tidak ada | ada | tidak ada
KELUHAN/SARAN
CATATAN
MENGETAHUI TENANT,
TENANT DUTA MALL
|  | NAMA PIC TENANT |  | :
|  | JABATAN |  | :
|  | NO. TELP / HP |  | :
PETUGAS SIDAK,
|  | TENANCY & FO DEPARTMENT |  |  |  | BUILDING SERVICE DEPT. |  |  | ENGINEERING DEPARTMENT |  | SECURITY
| catatan : | 1. Formulir asli untuk Tenant Duta Mall Banjarmasin
2. Fotocopy 1 untuk arsip Tenancy Department

## 7
FORM EVALUASI STANDAR TENANT
[5 empty] | NO. : |  | / TC / SD-NONFB / IX / 2026
|  | HARI / TANGGAL |  | : | KAMIS, 24 SEPTEMBER 2026
|  | NAMA TENANT |  | : | EVERBEST
|  | LOKASI TENANT |  | : | LANTAI : | 2 | BLOK : |  | NO :
KONDISI UNIT
| DINDING |  | LANTAI |  |  | PLAFOND |  | DISPLAY PRODUK |  | BANNER PROMOSI
| baik | tidak baik | baik |  | tidak baik | baik | tidak baik | rapi | tidak rapi | rapi | tidak rapi
AC & VENTILATION
| SUHU RUANGAN |  | DIFFUSER AC |  |  | RAG |  | SUPPLY AC
| normal | tidak normal | baik |  | tidak baik | baik | tidak baik
KELISTRIKAN
| SIGNAGE |  | LAMPU DALAM UNIT |  |  | LAMPU STANDBY |  | BOX PANEL LISTRIK |  | JALUR KABEL
| nyala | mati | nyala |  | mati | ada | tidak ada | baik | tidak baik | rapi | tidak rapi
| SUSUNAN BARANG |  | DAYA TAMPUNG |  |  | KEBERSIHAN |  | PEST CONTROL |  | KONDISI RUANGAN
| rapi | tidak rapi | cukup |  | overload | rapi | tidak rapi | ada | tidak ada | baik | tidak baik
SECURITY
| CCTV |  | RF SECURITY GATE |  |  | ALARM SENSOR |  | ENTRANCE UNIT |  | KUNCI / GEMBOK UNIT
| ada | tidak ada | ada |  | tidak ada | ada | tidak ada | pintu kaca | rolling door | baik | tidak baik
PROTECTION
| SPRINGKLER |  | HEAT DETECTOR |  |  | SMOKE DETECTOR |  | APAR
| ada | tidak ada | ada |  | tidak ada | ada | tidak ada | ada | tidak ada
KELUHAN/SARAN
CATATAN
MENGETAHUI TENANT,
TENANT DUTA MALL
|  | NAMA PIC TENANT |  | :
|  | JABATAN |  | :
|  | NO. TELP / HP |  | :
PETUGAS SIDAK,
|  | TENANCY & FO DEPARTMENT |  |  |  | BUILDING SERVICE DEPT. |  |  | ENGINEERING DEPARTMENT |  | SECURITY
| catatan : | 1. Formulir asli untuk Tenant Duta Mall Banjarmasin
2. Fotocopy 1 untuk arsip Tenancy Department

## 8
FORM EVALUASI STANDAR TENANT
[5 empty] | NO. : |  | / TC / SD-NONFB / IX / 2026
|  | HARI / TANGGAL |  | : | KAMIS, 24 SEPTEMBER 2026
|  | NAMA TENANT |  | : | WATCHOUT
|  | LOKASI TENANT |  | : | LANTAI : | 2 | BLOK : |  | NO :
KONDISI UNIT
| DINDING |  | LANTAI |  |  | PLAFOND |  | DISPLAY PRODUK |  | BANNER PROMOSI
| baik | tidak baik | baik |  | tidak baik | baik | tidak baik | rapi | tidak rapi | rapi | tidak rapi
AC & VENTILATION
| SUHU RUANGAN |  | DIFFUSER AC |  |  | RAG |  | SUPPLY AC
| normal | tidak normal | baik |  | tidak baik | baik | tidak baik
KELISTRIKAN
| SIGNAGE |  | LAMPU DALAM UNIT |  |  | LAMPU STANDBY |  | BOX PANEL LISTRIK |  | JALUR KABEL
| nyala | mati | nyala |  | mati | ada | tidak ada | baik | tidak baik | rapi | tidak rapi
| SUSUNAN BARANG |  | DAYA TAMPUNG |  |  | KEBERSIHAN |  | PEST CONTROL |  | KONDISI RUANGAN
| rapi | tidak rapi | cukup |  | overload | rapi | tidak rapi | ada | tidak ada | baik | tidak baik
SECURITY
| CCTV |  | RF SECURITY GATE |  |  | ALARM SENSOR |  | ENTRANCE UNIT |  | KUNCI / GEMBOK UNIT
| ada | tidak ada | ada |  | tidak ada | ada | tidak ada | pintu kaca | rolling door | baik | tidak baik
PROTECTION
| SPRINGKLER |  | HEAT DETECTOR |  |  | SMOKE DETECTOR |  | APAR
| ada | tidak ada | ada |  | tidak ada | ada | tidak ada | ada | tidak ada
KELUHAN/SARAN
CATATAN
MENGETAHUI TENANT,
TENANT DUTA MALL
|  | NAMA PIC TENANT |  | :
|  | JABATAN |  | :
|  | NO. TELP / HP |  | :
PETUGAS SIDAK,
|  | TENANCY & FO DEPARTMENT |  |  |  | BUILDING SERVICE DEPT. |  |  | ENGINEERING DEPARTMENT |  | SECURITY
| catatan : | 1. Formulir asli untuk Tenant Duta Mall Banjarmasin
2. Fotocopy 1 untuk arsip Tenancy Department

## 9
FORM EVALUASI STANDAR TENANT
[5 empty] | NO. : |  | / TC / SD-NONFB / IX / 2026
|  | HARI / TANGGAL |  | : | KAMIS, 24 SEPTEMBER 2026
|  | NAMA TENANT |  | : | C&F
|  | LOKASI TENANT |  | : | LANTAI : | 2 | BLOK : |  | NO :
KONDISI UNIT
| DINDING |  | LANTAI |  |  | PLAFOND |  | DISPLAY PRODUK |  | BANNER PROMOSI
| baik | tidak baik | baik |  | tidak baik | baik | tidak baik | rapi | tidak rapi | rapi | tidak rapi
AC & VENTILATION
| SUHU RUANGAN |  | DIFFUSER AC |  |  | RAG |  | SUPPLY AC
| normal | tidak normal | baik |  | tidak baik | baik | tidak baik
KELISTRIKAN
| SIGNAGE |  | LAMPU DALAM UNIT |  |  | LAMPU STANDBY |  | BOX PANEL LISTRIK |  | JALUR KABEL
| nyala | mati | nyala |  | mati | ada | tidak ada | baik | tidak baik | rapi | tidak rapi
| SUSUNAN BARANG |  | DAYA TAMPUNG |  |  | KEBERSIHAN |  | PEST CONTROL |  | KONDISI RUANGAN
| rapi | tidak rapi | cukup |  | overload | rapi | tidak rapi | ada | tidak ada | baik | tidak baik
SECURITY
| CCTV |  | RF SECURITY GATE |  |  | ALARM SENSOR |  | ENTRANCE UNIT |  | KUNCI / GEMBOK UNIT
| ada | tidak ada | ada |  | tidak ada | ada | tidak ada | pintu kaca | rolling door | baik | tidak baik
PROTECTION
| SPRINGKLER |  | HEAT DETECTOR |  |  | SMOKE DETECTOR |  | APAR
| ada | tidak ada | ada |  | tidak ada | ada | tidak ada | ada | tidak ada
KELUHAN/SARAN
CATATAN
MENGETAHUI TENANT,
TENANT DUTA MALL
|  | NAMA PIC TENANT |  | :
|  | JABATAN |  | :
|  | NO. TELP / HP |  | :
PETUGAS SIDAK,
|  | TENANCY & FO DEPARTMENT |  |  |  | BUILDING SERVICE DEPT. |  |  | ENGINEERING DEPARTMENT |  | SECURITY
| catatan : | 1. Formulir asli untuk Tenant Duta Mall Banjarmasin
2. Fotocopy 1 untuk arsip Tenancy Department

## 10
FORM EVALUASI STANDAR TENANT
[5 empty] | NO. : |  | / TC / SD-NONFB / IX / 2026
|  | HARI / TANGGAL |  | : | SELASA, 15 SEPTEMBER 2026
|  | NAMA TENANT |  | : | NEW ERA
|  | LOKASI TENANT |  | : | LANTAI : | 2 | BLOK : |  | NO :
KONDISI UNIT
| DINDING |  | LANTAI |  |  | PLAFOND |  | DISPLAY PRODUK |  | BANNER PROMOSI
| baik | tidak baik | baik |  | tidak baik | baik | tidak baik | rapi | tidak rapi | rapi | tidak rapi
AC & VENTILATION
| SUHU RUANGAN |  | DIFFUSER AC |  |  | RAG |  | SUPPLY AC
| normal | tidak normal | baik |  | tidak baik | baik | tidak baik
KELISTRIKAN
| SIGNAGE |  | LAMPU DALAM UNIT |  |  | LAMPU STANDBY |  | BOX PANEL LISTRIK |  | JALUR KABEL
| nyala | mati | nyala |  | mati | ada | tidak ada | baik | tidak baik | rapi | tidak rapi
| SUSUNAN BARANG |  | DAYA TAMPUNG |  |  | KEBERSIHAN |  | PEST CONTROL |  | KONDISI RUANGAN
| rapi | tidak rapi | cukup |  | overload | rapi | tidak rapi | ada | tidak ada | baik | tidak baik
SECURITY
| CCTV |  | RF SECURITY GATE |  |  | ALARM SENSOR |  | ENTRANCE UNIT |  | KUNCI / GEMBOK UNIT
| ada | tidak ada | ada |  | tidak ada | ada | tidak ada | pintu kaca | rolling door | baik | tidak baik
PROTECTION
| SPRINGKLER |  | HEAT DETECTOR |  |  | SMOKE DETECTOR |  | APAR
| ada | tidak ada | ada |  | tidak ada | ada | tidak ada | ada | tidak ada
KELUHAN/SARAN
CATATAN
MENGETAHUI TENANT,
TENANT DUTA MALL
|  | NAMA PIC TENANT |  | :
|  | JABATAN |  | :
|  | NO. TELP / HP |  | :
PETUGAS SIDAK,
|  | TENANCY & FO DEPARTMENT |  |  |  | BUILDING SERVICE DEPT. |  |  | ENGINEERING DEPARTMENT |  | SECURITY
| catatan : | 1. Formulir asli untuk Tenant Duta Mall Banjarmasin
2. Fotocopy 1 untuk arsip Tenancy Department

## 11
FORM EVALUASI STANDAR TENANT
[5 empty] | NO. : |  | / TC / SD-NONFB / IX / 2026
|  | HARI / TANGGAL |  | : | SELASA, 15 SEPTEMBER 2026
|  | NAMA TENANT |  | : | PUMA
|  | LOKASI TENANT |  | : | LANTAI : | 2 | BLOK : |  | NO :
KONDISI UNIT
| DINDING |  | LANTAI |  |  | PLAFOND |  | DISPLAY PRODUK |  | BANNER PROMOSI
| baik | tidak baik | baik |  | tidak baik | baik | tidak baik | rapi | tidak rapi | rapi | tidak rapi
AC & VENTILATION
| SUHU RUANGAN |  | DIFFUSER AC |  |  | RAG |  | DUCTING AC
| normal | tidak normal | baik |  | tidak baik | baik | tidak baik | baik | tidak baik
KELISTRIKAN
| SIGNAGE |  | LAMPU DALAM UNIT |  |  | LAMPU STANDBY |  | STOP KONTAK |  | JALUR KABEL
| nyala | mati | nyala |  | mati | ada | tidak ada | baik | tidak baik | rapi | tidak rapi
GUDANG / STORAGE
| SUSUNAN BARANG |  | DAYA TAMPUNG |  |  | KEBERSIHAN |  | PEST CONTROL |  | KONDISI RUANGAN
| rapi | tidak rapi | cukup |  | overload | rapi | tidak rapi | ada | tidak ada | baik | tidak baik
SECURITY
| CCTV |  | RF SECURITY GATE |  |  | ALARM SENSOR |  | ENTRANCE UNIT |  | KUNCI / GEMBOK UNIT
| ada | tidak ada | ada |  | tidak ada | ada | tidak ada | pintu kaca | rolling door | baik | tidak baik
PROTECTION
| SPRINGKLER |  | HEAT DETECTOR |  |  | SMOKE DETECTOR |  | APAR
| ada | tidak ada | ada |  | tidak ada | ada | tidak ada | ada | tidak ada
KELUHAN/SARAN
CATATAN
MENGETAHUI TENANT,
TENANT DUTA MALL
|  | NAMA PIC TENANT |  | :
|  | JABATAN |  | :
|  | NO. TELP / HP |  | :
PETUGAS SIDAK,
|  | TENANCY DEPARTMENT |  |  |  | BUILDING SERVICE DEPT. |  |  | ENGINEERING DEPARTMENT |  | SECURITY
| catatan : | 1. Formulir asli untuk Tenant Duta Mall Banjarmasin
2. Fotocopy 1 untuk arsip Tenancy Department

## 12
FORM EVALUASI STANDAR TENANT
[5 empty] | NO. : |  | / TC / SD-NONFB / IX / 2026
|  | HARI / TANGGAL |  | : | SELASA, 15 SEPTEMBER 2026
|  | NAMA TENANT |  | : | FISIK
|  | LOKASI TENANT |  | : | LANTAI : | 2 | BLOK : |  | NO :
KONDISI UNIT
| DINDING |  | LANTAI |  |  | PLAFOND |  | DISPLAY PRODUK |  | BANNER PROMOSI
| baik | tidak baik | baik |  | tidak baik | baik | tidak baik | rapi | tidak rapi | rapi | tidak rapi
AC & VENTILATION
| SUHU RUANGAN |  | DIFFUSER AC |  |  | RAG |  | DUCTING AC
| normal | tidak normal | baik |  | tidak baik | baik | tidak baik | baik | tidak baik
KELISTRIKAN
| SIGNAGE |  | LAMPU DALAM UNIT |  |  | LAMPU STANDBY |  | STOP KONTAK |  | JALUR KABEL
| nyala | mati | nyala |  | mati | ada | tidak ada | baik | tidak baik | rapi | tidak rapi
GUDANG / STORAGE
| SUSUNAN BARANG |  | DAYA TAMPUNG |  |  | KEBERSIHAN |  | PEST CONTROL |  | KONDISI RUANGAN
| rapi | tidak rapi | cukup |  | overload | rapi | tidak rapi | ada | tidak ada | baik | tidak baik
SECURITY
| CCTV |  | RF SECURITY GATE |  |  | ALARM SENSOR |  | ENTRANCE UNIT |  | KUNCI / GEMBOK UNIT
| ada | tidak ada | ada |  | tidak ada | ada | tidak ada | pintu kaca | rolling door | baik | tidak baik
PROTECTION
| SPRINGKLER |  | HEAT DETECTOR |  |  | SMOKE DETECTOR |  | APAR
| ada | tidak ada | ada |  | tidak ada | ada | tidak ada | ada | tidak ada
KELUHAN/SARAN
CATATAN
MENGETAHUI TENANT,
TENANT DUTA MALL
|  | NAMA PIC TENANT |  | :
|  | JABATAN |  | :
|  | NO. TELP / HP |  | :
PETUGAS SIDAK,
|  | TENANCY DEPARTMENT |  |  |  | BUILDING SERVICE DEPT. |  |  | ENGINEERING DEPARTMENT |  | SECURITY
| catatan : | 1. Formulir asli untuk Tenant Duta Mall Banjarmasin
2. Fotocopy 1 untuk arsip Tenancy Department

## 13
FORM EVALUASI STANDAR TENANT
[5 empty] | NO. : |  | / TC / SD-NONFB / IX / 2026
|  | HARI / TANGGAL |  | : | SELASA, 15 SEPTEMBER 2026
|  | NAMA TENANT |  | : | TRISET
|  | LOKASI TENANT |  | : | LANTAI : | 2 | BLOK : |  | NO :
KONDISI UNIT
| DINDING |  | LANTAI |  |  | PLAFOND |  | DISPLAY PRODUK |  | BANNER PROMOSI
| baik | tidak baik | baik |  | tidak baik | baik | tidak baik | rapi | tidak rapi | rapi | tidak rapi
AC & VENTILATION
| SUHU RUANGAN |  | DIFFUSER AC |  |  | RAG |  | DUCTING AC
| normal | tidak normal | baik |  | tidak baik | baik | tidak baik | baik | tidak baik
KELISTRIKAN
| SIGNAGE |  | LAMPU DALAM UNIT |  |  | LAMPU STANDBY |  | STOP KONTAK |  | JALUR KABEL
| nyala | mati | nyala |  | mati | ada | tidak ada | baik | tidak baik | rapi | tidak rapi
GUDANG / STORAGE
| SUSUNAN BARANG |  | DAYA TAMPUNG |  |  | KEBERSIHAN |  | PEST CONTROL |  | KONDISI RUANGAN
| rapi | tidak rapi | cukup |  | overload | rapi | tidak rapi | ada | tidak ada | baik | tidak baik
SECURITY
| CCTV |  | RF SECURITY GATE |  |  | ALARM SENSOR |  | ENTRANCE UNIT |  | KUNCI / GEMBOK UNIT
| ada | tidak ada | ada |  | tidak ada | ada | tidak ada | pintu kaca | rolling door | baik | tidak baik
PROTECTION
| SPRINGKLER |  | HEAT DETECTOR |  |  | SMOKE DETECTOR |  | APAR
| ada | tidak ada | ada |  | tidak ada | ada | tidak ada | ada | tidak ada
KELUHAN/SARAN
CATATAN
MENGETAHUI TENANT,
TENANT DUTA MALL
|  | NAMA PIC TENANT |  | :
|  | JABATAN |  | :
|  | NO. TELP / HP |  | :
PETUGAS SIDAK,
|  | TENANCY DEPARTMENT |  |  |  | BUILDING SERVICE DEPT. |  |  | ENGINEERING DEPARTMENT |  | SECURITY
| catatan : | 1. Formulir asli untuk Tenant Duta Mall Banjarmasin
2. Fotocopy 1 untuk arsip Tenancy Department

## 14
FORM EVALUASI STANDAR TENANT
[5 empty] | NO. : |  | / TC / SD-NONFB / IX / 2026
|  | HARI / TANGGAL |  | : | SELASA, 15 SEPTEMBER 2026
|  | NAMA TENANT |  | : | WACOAL
|  | LOKASI TENANT |  | : | LANTAI : | 2 | BLOK : |  | NO :
KONDISI UNIT
| DINDING |  | LANTAI |  |  | PLAFOND |  | DISPLAY PRODUK |  | BANNER PROMOSI
| baik | tidak baik | baik |  | tidak baik | baik | tidak baik | rapi | tidak rapi | rapi | tidak rapi
AC & VENTILATION
| SUHU RUANGAN |  | DIFFUSER AC |  |  | RAG |  | DUCTING AC
| normal | tidak normal | baik |  | tidak baik | baik | tidak baik | baik | tidak baik
KELISTRIKAN
| SIGNAGE |  | LAMPU DALAM UNIT |  |  | LAMPU STANDBY |  | STOP KONTAK |  | JALUR KABEL
| nyala | mati | nyala |  | mati | ada | tidak ada | baik | tidak baik | rapi | tidak rapi
GUDANG / STORAGE
| SUSUNAN BARANG |  | DAYA TAMPUNG |  |  | KEBERSIHAN |  | PEST CONTROL |  | KONDISI RUANGAN
| rapi | tidak rapi | cukup |  | overload | rapi | tidak rapi | ada | tidak ada | baik | tidak baik
SECURITY
| CCTV |  | RF SECURITY GATE |  |  | ALARM SENSOR |  | ENTRANCE UNIT |  | KUNCI / GEMBOK UNIT
| ada | tidak ada | ada |  | tidak ada | ada | tidak ada | pintu kaca | rolling door | baik | tidak baik
PROTECTION
| SPRINGKLER |  | HEAT DETECTOR |  |  | SMOKE DETECTOR |  | APAR
| ada | tidak ada | ada |  | tidak ada | ada | tidak ada | ada | tidak ada
KELUHAN/SARAN
CATATAN
MENGETAHUI TENANT,
TENANT DUTA MALL
|  | NAMA PIC TENANT |  | :
|  | JABATAN |  | :
|  | NO. TELP / HP |  | :
PETUGAS SIDAK,
|  | TENANCY DEPARTMENT |  |  |  | BUILDING SERVICE DEPT. |  |  | ENGINEERING DEPARTMENT |  | SECURITY
| catatan : | 1. Formulir asli untuk Tenant Duta Mall Banjarmasin
2. Fotocopy 1 untuk arsip Tenancy Department

## 15
FORM EVALUASI STANDAR TENANT
[5 empty] | NO. : |  | / TC / SD-NONFB / IX / 2026
|  | HARI / TANGGAL |  | : | SELASA, 15 SEPTEMBER 2026
|  | NAMA TENANT |  | : | SPILLA JEWELRY
|  | LOKASI TENANT |  | : | LANTAI : | 2 | BLOK : |  | NO :
KONDISI UNIT
| DINDING |  | LANTAI |  |  | PLAFOND |  | DISPLAY PRODUK |  | BANNER PROMOSI
| baik | tidak baik | baik |  | tidak baik | baik | tidak baik | rapi | tidak rapi | rapi | tidak rapi
AC & VENTILATION
| SUHU RUANGAN |  | DIFFUSER AC |  |  | RAG |  | DUCTING AC
| normal | tidak normal | baik |  | tidak baik | baik | tidak baik | baik | tidak baik
KELISTRIKAN
| SIGNAGE |  | LAMPU DALAM UNIT |  |  | LAMPU STANDBY |  | STOP KONTAK |  | JALUR KABEL
| nyala | mati | nyala |  | mati | ada | tidak ada | baik | tidak baik | rapi | tidak rapi
GUDANG / STORAGE
| SUSUNAN BARANG |  | DAYA TAMPUNG |  |  | KEBERSIHAN |  | PEST CONTROL |  | KONDISI RUANGAN
| rapi | tidak rapi | cukup |  | overload | rapi | tidak rapi | ada | tidak ada | baik | tidak baik
SECURITY
| CCTV |  | RF SECURITY GATE |  |  | ALARM SENSOR |  | ENTRANCE UNIT |  | KUNCI / GEMBOK UNIT
| ada | tidak ada | ada |  | tidak ada | ada | tidak ada | pintu kaca | rolling door | baik | tidak baik
PROTECTION
| SPRINGKLER |  | HEAT DETECTOR |  |  | SMOKE DETECTOR |  | APAR
| ada | tidak ada | ada |  | tidak ada | ada | tidak ada | ada | tidak ada
KELUHAN/SARAN
CATATAN
MENGETAHUI TENANT,
TENANT DUTA MALL
|  | NAMA PIC TENANT |  | :
|  | JABATAN |  | :
|  | NO. TELP / HP |  | :
PETUGAS SIDAK,
|  | TENANCY DEPARTMENT |  |  |  | BUILDING SERVICE DEPT. |  |  | ENGINEERING DEPARTMENT |  | SECURITY
| catatan : | 1. Formulir asli untuk Tenant Duta Mall Banjarmasin
2. Fotocopy 1 untuk arsip Tenancy Department